Приложение № 2

 от « » 201 г.

 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 на техническое обслуживание

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**Перечень услуг, выполняемых по договору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование услуг** | **Периодичность** **выполнения** |
| **1** | Внешний осмотр котельного оборудования на предмет отсутствия механических повреждений. | 1 раз в неделю |
| **2** | Проверка целостности всех блоков газоиспользующей установки, включая горелку и систему управления. | 1 раз в неделю |
| **3** | Проверка системы управления котлом. | 1 раз в неделю |
| **4** | Проверка горелки котла. | 1 раз в год |
| **5** | Проверка герметичности газовой части оборудования. | 1 раз в год |
| **6** | Проверка работоспособности датчиков и термостатов. | 1 раз в год |
| **7** | Проверка целостности электрических соединений. | 1 раз в год |
| **8** | Проверка котла во всех режимах работы. | 1 раз в год |
| **9** | Проверка функционирования внешней обвязки котла (циркуляционные насосы, расширительные сосуды, группы безопасности). | 1 раз в неделю |
| **10** | Чистка бойлера (при необходимости). Стоимость запчастей выставляются отдельным счетом.  | 1 раз в 2 года  |
| **11** | Влажная уборка помещения и котельного оборудования  | 1 раз в месяц  |
| **12** | Прочистка дымоходной трубы | 1 раз в год |
| **13** | Ежедневный контроль работы системы отопления, водоснабжения. | ежедневно |
| **Итого** |  **Обслуживание на год составляет** | **4500 руб.** |

**Исполнитель: Заказчик:**

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Суханкин А.В./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись Подпись ФИО