Приложение № 3

От « » 201 г.

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на техническое обслуживание

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**Перечень ежегодных профилактических работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование услуг** | **Стоимость,**  **руб.** |
| 1 | Промывка теплообменника котла с применением специального оборудования и химии. | 3500 |
| 2 | Механическая чистка топочной камеры с разборкой котла | 3200 |
| 3 | Поверка сигнализатора загазованности СЗ-1 | 2350 |
| 4 | Чистка форсунок камеры горения котла с частичной разборкой. | 1850 |
|  | **Итого:** | **10900** |

Поверка сигнализатора загазованности СЗ-1 производится 1 раз в год. На время поверки устанавливается инвентарный прибор. Копия свидетельства о поверке выдается Заказчику.

**Исполнитель: Заказчик:**

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Суханкин А.В./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись Подпись ФИО