Приложение 1

к Договору №  37-1

управления многоквартирным домом

от «   _»                   201   г.

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

комплекса таунхаусов

| № п/п | Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Содержание помещений и уборка придомовой территории |
| Уборка придомовой территории в летний период |
| 1.1.1. | Подметание территории с усовершенствованным и покрытием | Ежедневно |
| 1.1.2. | Уборка территории механизированным способом | По мере необходимости, но не реже 2-х раз в неделю |
| 1.1.3. | Уборка мусора с газонов, в том числе очистка газонов от опавшей листвы | 1 раз в двое суток |
| 1.1.4. | Стрижка газонов | По мере необходимости (максимальная высота травы 15 см) |
| 1.1.5. | Полив газонов | В жаркое время по мере необходимости, но не реже 1-го раза в сутки |
| 1.1.6. | Дезинсекция (клещ) | 1 раз в год |
| 1.1.7. | Полив тротуаров | 1 раз в двое суток |
| 1.1.8. | Очистка урн | По мере необходимости, но не реже 2-х раз в неделю |
| 1.1.9. | Очистка контейнерных площадок | Ежедневно |
| Уборка придомовой территории в зимний период |
| 1.2.1. | Подметание, сдвижка снега | Ежедневно |
| 1.2.2. | Очистка тропинок, тротуаров внутри двора, крылец внутри двора | 1 раз в 2-ое суток, и не позднее 3-х суток после снегопада с осадками более 2см |
| 1.2.3. | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в 2-ое суток |
| 1.2.4. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде (крыльцо) | Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада (не более 2-х раз в день) |
| 1.2.5. | Посыпка крылец и тротуаров смесью из хлоридов | При гололеде и по мере необходимости |
| 1.2.6. | Уборка территории (проезжей части) механизированным способом | В дни снегопада и по мере необходимости |
| Вывоз мусора |
| 2.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно (договор) |
| 2.2. | Вывоз крупногабаритного мусора с погрузкой вручную | По мере накопления (договор) |
| 2.3. | Вывоз мусора от дворников (смёт), мусор с погрузкой (кустарников, отдельных ветвей с вывозом, строительный мусор и т.д.) | По мере накопления |
| Содержание подвалов, помещений общего пользования |
| 3.1. | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год |
| 3.2. | Уборка (подметание подвалов) | 2 раза в год |
| 3.3. | Подметание полов в помещениях общего пользования | 1 раз в неделю |
| Содержание конструктивных элементов здания |
| 4.1. | Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены, перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и т.д.) с составлением дефектной ведомости | 2 раза в год |
| 4.2. | Уборка снега по периметру кровли | 1 раз в год |
| 4.3. | Очистка кровель от мусора | 2 раза в год |
| 4.4. | Очистка козырьков подъездов от снега | По мере необходимости при высоте снега более 30 см |
| 4.5. | Очистка ливневой канализации | По мере необходимости, но не реже 2-х раз в год |
| Техническое обслуживание систем холодного водоснабжения |
| 5.1. | Проверка состояния трубопроводов систем ХВС | По графику |
| 5.2. | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | 1 раз в год |
| 5.3. | Снятие показаний общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |
| 5.4. | Организация проведения проверок и ремонта общедомовых приборов учета | По мере необходимости |
| Техническое обслуживание систем канализации |
| 7.1. | Проверка состояния трубопроводов канализации | По графику |
| 7.2. | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год |
| 7.3. | Промывка и прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |
| 7.4. | Проверка канализационных вытяжек и прочистка их по мере необходимости | 1 раз в год |
| Техническое обслуживание системы вентиляции |
| 8.1. | Проведение осмотров и устранение выявленных неисправностей | 1 раз в год по мере необходимости |
| Техническое обслуживание систем электроснабжения |
| 10.1. | Осмотр общедомовых систем электроснабжения с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в год |
| 10.2 | Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д. в технических подвалах | 1 раз в 3 месяца |
| 10.3. | Технический осмотр состояния осветительной аппаратуры | 1 раз в год |
| 10.4. | Осмотр электрощитовых, ВРУ водных | 1 раз в месяц |
| 10.5. | Замена электролампочек на столбах освещения | По мере необходимости |
| 10.6 | Устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий | По мере необходимости |
| 10.7. | Организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года |
| 10.8. | Снятие показаний общедомовых приборов учета электроэнергии | 1 раз в месяц |
| 10.9. | Организация проверок и ремонта общедомовых приборов учета электрической энергии | По мере необходимости |
| Техническое обслуживание объектов внешнего благоустройства |
| 11.1. | Проведение осмотра и мелкий ремонт объектов внешнего благоустройства (детские игровые площадки, малые архитектурные формы и т д.), находящиеся на земельном участке и относящиеся к общедомовому имуществу собственников МКД | 1 раз в год и по мере необходимости |
| Аварийная служба |
| 12.1. | Прием заявок диспетчерской службой | Круглосуточно |
| 12.2. | Устранение неисправностей аварийного порядка | Круглосуточно |
| Управление многоквартирным домом |
| 13.1. | Планирование работ по содержанию и ремонту общедомового имущества; планирование финансовых и технических ресурсов; ведение технической документации по МКД; разработка мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности; проведение мероприятий по обеспечению исполнения стандарта раскрытия информации о деятельности управляющей организацию |  |
| 13.2. | Осуществление систематического контроля качества услуг и работ подрядных организаций и исполнения договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами. |  |
| 13.3. | Начисление платежей гражданам за жилищно-коммунальные услуги по тарифам | Ежемесячно |
| 13.4. | Сбор платежей с граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги | Ежемесячно |
| 13.5. | Проведение мероприятий с должниками за потребленные жилищно-коммунальные услуги | Ежемесячно |
| 13.6. | Проведение расчетов с поставщиками и подрядными организациями жилищно-коммунальные услуг | Ежемесячно |
| 13.7. | Информирование граждан – собственников жилых помещений об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Постоянно |
| 13.8. | Работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания | Постоянно |
| 13.9. | Осуществление регистрационного учета граждан, выдача справок по месту требования | Постоянно |
| 13.10. | Ведение и хранение документооборота по регистрационного учету | Постоянно |
| 13.11. | Составление отчетов (военкомат, УФМНС и т.д.) | Ежемесячно |

Текущий и капитальный ремонт – перечень работ утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании и зависит от технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий.

Примечание:

Аварийно-диспетчерская служба – осуществляет прием сообщений, заявок от населения об аварийных ситуациях, прием заявок по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества многоквартирного дома, оперативное устранение причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также порче их имущества.

Незначительные неисправности – работы, не требующие отключения систем и не превышающие объем выполнения работ более 5 % от общего количества конструкций.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме зависит от степени благоустройства дома

Управляющая компания:                                                                      Собственник:

___________________   /Суханкин А.В./                                    _______________________/______________/

подпись                               ФИО                                                                                               подпись                                  ФИО