ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ

работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов

по ул. Кедровая 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Содержание помещений и уборка придомовой территории |
| 1.1 Уборка придомовой территории в летний период |
| 1.1.1 | Подметание территории | Ежедневно |
| 1.1.2 | Уборка мусора с газонов, в том числе очистка газонов от листвы | 1 раз в 2-е суток |
| 1.1.3 | Полив тротуаров (мойка территории) | 1 раз в 2-е суток |
| 1.1.4 | Полив газонов | По мере необходимости, но не реже одного раза в 3-е суток |
| 1.1.5 | Стрижка (выкашивание) газонов | По мере необходимости |
| 1.1.6 | Очистка урн от мусора | По мере необходимости, но не реже 2-х раз в неделю |
| 1.1.7 | Уборка мусора с контейнерных площадок | Ежедневно |
| 1.2 Уборка придомовой территории в зимний период |
| 1.2.1 | Подметание, сдвижка снега | Ежедневно |
| 1.2.2 | Очистка территории от снега и наледи | Ежедневно |
| 1.2.3 | Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами | При гололеде и по мере необходимости |
| 1.2.4 | Уборка мусора с контейнерных площадок | Ежедневно |
| 1.3 Уборка лестничных клеток |
| 1.3.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | По мере необходимости |
| 1.3.2 | Мытье пола лестничных площадок и маршей | Ежедневно |
| 1.3.3 | Мытье окон | 2 раза в год (или по мере загрязнения) |
| 1.3.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, поручней перил, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников | 1 раз в неделю |
| 1.3.5 | Обметание пыли с потолков и стен | 1 раз в год |
| 1.4 Уборка лифтов |
| 1.4.1 | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| 1.4.2 | Влажная протирка стен, дверей плафонов и потолков кабины лифта | Ежедневно |
| 1.5 Вывоз мусора |
| 1.5.1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |
| 1.5.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления |
| 1.6 Содержание теплых чердаков |
| 1.6.1 | Уборка помещений от мусора | 1 раз в год и по мере загрязнения |
| 1.6.2 | Мытье пола, влажная протирка стен | 1 раз в год и по мере загрязнения |
| 1.7 Содержание подвалов и технических подполий |
| 1.7.1 | Дератизация и дезинфекция | По договору 2 раза в год |
| Содержание конструктивных элементов здания |
| 2.1.1 | Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены, перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и т.д.) с составлением дефектной ведомости | 2 раза в год |
| 2.1.2 | Очистка кровель от снега по периметру | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.1.3 | Удаление сосулек и наледи с кровли | По мере необходимости |
| 2.1.4 | Очистка кровель от мусора | 2 раза в год |
| 2.1.5 | Очистка козырьков подъездов от снега и наледи | По мере необходимости |
| 2.1.6 | Очистка ливневой канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |
| Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования |
| 3.1 Техническое обслуживание системы отопления |
| 3.1.1 | Промывка системы отопления | 1 раз в год после окончания отопительного сезона |
| 3.1.2 | Гидравлические испытания системы отопления | 1 раз в год |
| 3.1.3 | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
| 3.1.4 | Проверка состояния трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
| 3.1.5 | Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в чердачных и подвальных помещениях, проверка состояния пробочных кранов и вентилей, задвижек и запорной арматуры расширительных бачков | 1 раз в год |
| 3.1.6 | Проверка состояния отопительных приборов в МОП | 1 раз в год |
| 3.1.7 | Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции трубопроводов | 1 раз в год |
| 3.1.8 | Очистка грязевиков | 1 раз в год или по мере необходимости |
| 3.1.9 | Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления | 1 раз в год или по мере необходимости |
| 3.1.10 | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год |
| 3.2 Техническое обслуживание системы холодного и горячего водоснабжения |
| 3.2.1 | Проверка состояния трубопроводов ХГВС | По установленному графику |
| 3.2.2 | Гидравлические испытания систем ХГВС | 1 раз в год |
| 3.2.3 | Притирка запорной арматуры | 1 раз в год |
| 3.2.4 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | 1 раз в год |
| 3.2.5 | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год |
| 3.2.6 | Снятие показаний коллективных приборов учета | 1 раз в месяц |
| 3.2.7 | Организация проведения поверок и ремонта коллективных приборов учета | По мере необходимости |
| 3.2.8 | Проверка состояния насосной станции и ремонты ХГВС | По установленному графику |
| 3.3 Техническое обслуживание системы канализации |
| 3.3.1 | Проверка состояния трубопроводов канализации | По установленному графику |
| 3.3.2 | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год |
| 3.3.3 | Прочистка и промывка канализационных стояков | 1 раз в год |
| 3.3.4 | Проверка состояния КНС и трубопровода канализации | По установленному графику |
| 3.3.5 | Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при необходимости | 1 раз в год |
| 3.4. Техническое обслуживание системы вентиляции |
| 3.4.1 | Проведение осмотров и устранение выявленных неисправностей | Не реже 2-х раз в год (зимой и летом) |
| 3.5 Техническое обслуживание системы электроснабжения |
| 3.5.1 | Осмотр общедомовых систем электроснабжения, поэтажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в год по графику |
| 3.5.2 | Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях, на чердаке | 1 раз в месяц по графику |
| 3.5.3 | Технический осмотр состояния осветительной арматуры | 1 раз в месяц |
| 3.5.4 | Осмотр электрощитовых, ВРУ вводных | 1 раз в месяц |
| 3.5.5 | Замена электролампочек в помещениях МОП | По мере необходимости |
| 3.5.6 | Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях МОП | По мере необходимости |
| 3.5.7 | Устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий | По мере необходимости |
| 3.5.8 | Организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года |
| 3.5.9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |
| 3.5.10 | Организация проведения проверок и ремонта общедомовых приборов учета электрической энергии | По мере необходимости |
| 3.6 Техническое обслуживание объектов внешнего благоустройства |
| 3.6.1 | Проведение осмотра и мелкий ремонт объектов внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, скамьи т.д.), находящиеся на земельном участке и относящихся к общему имуществу собственников помещений МКД | 1 раз в год и по мере необходимости |
| Аварийная служба |
| 4.1 | Прием заявок диспетчерской службой | Круглосуточно |
| 4.2 | Устранение неисправностей аварийного порядка | Круглосуточно |
| Обслуживание противопожарной автоматики |
| 5.1 | Обеспечение технического обслуживания системы пожарной автоматики ППА(по договору со специализированной организацией) | Постоянно |
| 5.1.2 | Техническое обслуживание системы ППА | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание лифтов |
| 6.1 | Обеспечение технического обслуживания лифтов, в том числе проведения диагностики лифтового оборудования (по договору со специализированной организацией) | Постоянно |
| 6.1.2 | Проведение технического освидетельствования лифта специализированной организацией | 1 раз в год |
| 6.1.3 | Страхование лифта | 1 раз в год |
| Управление |
| 7.1 | Прием, хранение технической документации на многоквартирный дом. Сбор, обновление и хранение информации о собственниках помещений в МКД, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров. | Постоянно |
| 7.2 | Подготовке предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества в МКД, расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ. Подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности. | 1 газ в год |
| 7.3 | Заключение договоров энергоснабжения, теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме. | По мере необходимости |
| 7.4 | Осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества; | Постоянно |
| 7.5 | Ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом; | Постоянно |
| 7.6 | Осуществления расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: 1. расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги 2. расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения | 1 раз в месяц |
| 7.7 | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | 1 раз в месяц |
| 7.8 | Получение платы за содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги, осуществление расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг. Осуществление систематического контроля качества услуг и работ подрядных организаций и исполнения договорных обязательств. Проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами | 1 раз в месяц |
| 7.9 | Осуществление контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе: а ) предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом; б) раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731; в) прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме. | 1 раз в год |
| Услуги паспортного стола |
| 8.1 | Регистрационный учет граждан | Постоянно по расписанию |
| 8.2 | Выдача справок гражданам | Постоянно по расписанию |
| 8.3 | Ведение и хранение документооборота по регистрационному учету | Постоянно |

Текущий и капитальный ремонт – перечень работ утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании и зависит от технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий.

Примечание:

Аварийно-диспетчерская служба – осуществляет прием сообщений, заявок от населения об аварийных ситуациях, прием заявок по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества многоквартирного дома, оперативное устранение причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также порче их имущества.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме зависит от степени благоустройства дома