## Лист1
Стоимость работ и услуг на содержание автопарковки многоквартирного дома № 49, по ул. Кедровая на 2017 год
| Адрес | Кедровая, 49
| Объект | автопарковка
| Площадь, м² | 968.2
| Количество парковочных мест, шт. | 26
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг вмесяц на 1 машиноместо, руб.
I | Содержание инженерного оборудования, аварийно-диспетчерское обслуживание | Осмотр систем освещения - ежедневно. Устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий, замена ламп - помере необходимости. Осмотр систем электроснабжения с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений - 1 раз в год. Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакет-ных переключателей, пускателей и т.д. -1 раз в 3 месяца. Технический осмотр состояния осветительной аппаратуры - 1 раз в год. Осмотр электрощитовых, ВРУ вводных - 1 раз в месяц. Организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов - 1 раз в 3 года.(по договору) Снятие показаний приборов учета парковки:электроэнергии, ХВС -1 раз в месяц . Организация проверок и ремонта общедомовых приборов учета электрической энергии - по мере необходимости. | 3150 | 121.1538
1.1 | Материалы | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 140.3 | 5.3962
II | Уборка помещения автопарковки | Влажная уборка пола парковки - ежедневно. Очистка желобов и направляющих автоматических ворот от грязи, снега и льда - ежедневно. Протирка стен - 2 раза в месяц.Очистка дренахных приямков - 4 раза в месяц. Влажная уборка переходов парковок - ежедневно. Влажная уборка аварийных выходов - 2 раза в месяц. | 11750.16 | 451.9292
2.1 | Спецодежда | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 310.49 | 11.9419
III | Обслуживание поломоечной машины
3.1 | Замена аккамуляторов | 1 раз в год | 3273.49 | 125.9035
3.2 | Замена расходных материалов | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 1400 | 53.8462
IV | Инвентарь | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 115.99 | 4.4612
V | Техническое обслуживание системы вентиляции | по договору с ООО "СПАРК" | 1925 | 74.0385
VI | Техническое обслуживание системы пожаротушения | по договору с ООО "Конфидент" | 2310 | 88.8462
VII | Техническое обслуживание автоматических ворот | по договору с ООО "САВА" | 787.5 | 30.2885
VIII | Управление | Планирование работ по содержанию объекта; планирование финансовых и технических ресурсов; ведение технической документации. Осуществление контроля за работой подрядных организаций и исполнения договорных обязательств; Начисление и сбор платежей с владельцев машиномест, в т.ч. за коммунальные услуги, подготовка и выдача платежных документов. | 837 | 32.1923
| Всего расходов |  | 25999.93 | 999.9973
Примечание 1. Раздел II и 2.1 расходы на уборку помещения автопарковкии, спецодежда расчитаны на парковки № 49
Примечание 2. Электроэнергия и вода в местах общего пользования оплачивается дополнительно по показаниям приборов учета
Примечание 3. Комиссия за уплату указанных платежей собственником оплачивается отдельно в соответствии с установленными расценками
Примечание 4. Текущий и капитальный ремонт – перечень работ утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании и зависит от технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий
Примечание 5. Аварийно-диспетчерская служба – осуществляет прием сообщений, заявок от населения об аварийных ситуациях, прием заявок по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества, оперативное устранение причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также порче их имущества.