## Лист1
Стоимость работ и услуг на содержание автопарковки № 47/1, по ул. Кедровая на 2017 год
| Адрес | Кедровая, 47/1
| Объект | автопарковка
| Площадь, м² | 2336.5
| Количество машино- мест, шт. | 75
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг вмесяц на 1 машиноместо, руб.
I | Содержание инженерного оборудования, аварийно-диспетчерское обслуживание | Осмотр систем освещения - ежедневно. Устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий, замена ламп - помере необходимости. Осмотр систем электроснабжения с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений - 1 раз в год. Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакет-ных переключателей, пускателей и т.д. -1 раз в 3 месяца. Технический осмотр состояния осветительной аппаратуры - 1 раз в год. Осмотр электрощитовых, ВРУ вводных - 1 раз в месяц. Организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов - 1 раз в 3 года.(по договору) Снятие показаний приборов учета парковки:электроэнергии, ХВС -1 раз в месяц. Организация проверок и ремонта общедомовых приборов учета электрической энергии - по мере необходимости. | 8698.39 | 115.9785
1.1 | материалы | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 861.33 | 11.4844
II | Уборка помещения автопарковки | Влажная уборка пола парковки - ежедневно. Очистка желобов и направляющих автоматических ворот от грязи, снега и льда - ежедневно. Протирка стен - 2 раза в месяц.Очистка дренахных приямков - 4 раза в месяц. Влажная уборка переходов парковок - ежедневно. Влажная уборка аварийных выходов - 2 раза в месяц. | 33578.26 | 447.7101
2.1 | Спецодежда | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 620.97 | 8.2796
III | Обслуживание поломоечной машины
3.1 | Замена аккамуляторов | 1 раз в год | 3333.33 | 44.4444
3.2 | Замена расходных материалов | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 2046.44 | 27.2859
IV | Инвентарь | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 184.91 | 2.4655
V | Техническое обслуживание системы вентиляции | по договору с ООО "СПАРК" | 7700 | 102.6667
0
VI | Техническое обслуживание системы пожаротушения | по договору с ООО "Конфидент" | 7287 | 97.16
VII | Техническое обслуживание автоматических ворот | по договору с ООО "САВА" | 2083.33 | 27.7777
7.1 | материалы |  | 5105 | 68.0667
VIII | Управление | Планирование работ по содержанию объекта; планирование финансовых и технических ресурсов; ведение технической документации. Осуществление контроля за работой подрядных организаций и исполнения договорных обязательств; Начисление и сбор платежей с владельцев машиномест, в т.ч. за коммунальные услуги, подготовка и выдача платежных документов. | 2501 | 33.3467
IX | Противопожарная защита | По договору | 1000 | 13.3333
| Всего расходов |  | 74999.96 | 999.9995
Примечание 1 Раздел II и 2.1 расходы на уборку помещения автопарковкии спецодежда расчитаны на 75 машино-места
Примечание 2 Электроэнергия и вода в местах общего пользования оплачивается дополнительно по показаниям приборов учета
Примечание 3 Комиссия за уплату указанных платежей собственником оплачивается отдельно в соответствии с установленными расценками
Примечание 4 Текущий и капитальный ремонт – перечень работ утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании и зависит от технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий
Примечание 4 Аварийно-диспетчерская служба – осуществляет прием сообщений, заявок от населения об аварийных ситуациях, прием заявок по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества, оперативное устранение причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также порче их имущества.