## Лист1
Стоимость работ и услуг на содержание автопарковки № 63/1, по ул. Кедровая на 2017 год
| Адрес | Кедровая, 63/1
| Объект | автопарковка
| Площадь, м² | 3281.5
| Количество машино-мест, шт. | 98
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг вмесяц на 1 машиноместо, руб.
I | Содержание инженерного оборудования, аварийно-диспетчерское обслуживание | Осмотр систем освещения - ежедневно. Устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий, замена ламп - помере необходимости. Осмотр систем электроснабжения с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений - 1 раз в год. Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакет-ных переключателей, пускателей и т.д. -1 раз в 3 месяца. Технический осмотр состояния осветительной аппаратуры - 1 раз в год. Осмотр электрощитовых, ВРУ вводных - 1 раз в месяц. Организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов - 1 раз в 3 года.(по договору) Снятие показаний приборов учета парковки:электроэнергии, ХВС -1 раз в месяц. Организация проверок и ремонта общедомовых приборов учета электрической энергии - по мере необходимости. | 12216.45 | 124.6577
1.1 | материалы | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 2180.01 | 22.245
II | Уборка помещения автопарковки | Влажная уборка пола парковки - ежедневно. Очистка желобов и направляющих автоматических ворот от грязи, снега и льда - ежедневно. Протирка стен - 2 раза в месяц.Очистка дренахных приямков - 4 раза в месяц. Влажная уборка переходов парковок - ежедневно. Влажная уборка аварийных выходов - 2 раза в месяц. | 39824.58 | 406.3733
2.1 | Спецодежда | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 620.97 | 6.3364
III | Обслуживание поломоечной машины
3.1 | Замена аккамуляторов | 1 раз в год | 3334 | 34.0204
3.2 | Замена расходных материалов | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 7297.04 | 74.4596
IV | Инвентарь | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 562.68 | 5.7416
V | Техническое обслуживание системы вентиляции | по договору с ООО "СПАРК" | 7700 | 78.5714
0
0
VI | Техническое обслуживание системы пожаротушения | по договору с ООО "Конфидент" | 9271.5 | 94.6071
VII | Техническое обслуживание автоматических ворот | по договору с ООО "САВА" | 3583.34 | 36.5647
7.1 | Материалы |  | 7409 | 75.602
VIII | Управление | Планирование работ по содержанию объекта; планирование финансовых и технических ресурсов; ведение технической документации. Осуществление контроля за работой подрядных организаций и исполнения договорных обязательств; Начисление и сбор платежей с владельцев машиномест, в т.ч. за коммунальные услуги, подготовка и выдача платежных документов. | 3000 | 30.6122
IX | Противопожарная защита | По договору | 1000 | 10.2041
| Всего расходов |  | 97999.57 | 999.9956
Примечание 1 Раздел II и 2.1 расходы на уборку помещения автопарковкии спецодежда расчитаны на 98 машино-места
Примечание 2 Электроэнергия и вода в местах общего пользования оплачивается дополнительно по показаниям приборов учета
Примечание 3 Комиссия за уплату указанных платежей собственником оплачивается отдельно в соответствии с установленными расценками
Примечание 4 Текущий и капитальный ремонт – перечень работ утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании и зависит от технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий
Примечание 4 Аварийно-диспетчерская служба – осуществляет прием сообщений, заявок от населения об аварийных ситуациях, прием заявок по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества, оперативное устранение причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также порче их имущества.