## Лист1
Стоимость работ и услуг на содержание автопарковки № 71(1), по ул. Кедровая на 2017 год
| Адрес | Кедровая, (71)
| Объект | автопарковка
| Площадь, м² | 6129.47
| Количество машино-мест, шт. | 157
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг вмесяц на 1 машиноместо, руб.
I | Содержание инженерного оборудования, аварийно-диспетчерское обслуживание | Осмотр систем освещения - ежедневно. Устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий, замена ламп - помере необходимости. Осмотр систем электроснабжения с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений - 1 раз в год. Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакет-ных переключателей, пускателей и т.д. -1 раз в 3 месяца. Технический осмотр состояния осветительной аппаратуры - 1 раз в год. Осмотр электрощитовых, ВРУ вводных - 1 раз в месяц. Организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов - 1 раз в 3 года.(по договору) Снятие показаний приборов учета парковки:электроэнергии, ХВС -1 раз в месяц (25 числа). Организация проверок и ремонта общедомовых приборов учета электрической энергии - по мере необходимости. | 22818.94 | 145.3436
1.1 | материалы | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 8100 | 51.5924
II | Уборка помещения автопарковки | Влажная уборка пола парковки - ежедневно. Очистка желобов и направляющих автоматических ворот от грязи, снега и льда - ежедневно. Протирка стен - 2 раза в месяц.Очистка дренахных приямков - 4 раза в месяц. Влажная уборка переходов парковок - ежедневно. Влажная уборка аварийных выходов - 2 раза в месяц. | 74387.8 | 473.8076
2.1 | Спецодежда | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 1049.75 | 5.44
III | Обслуживание поломоечной машины
3.1 | Замена аккамуляторов | 1 раз в год | 8500 | 54.1401
3.2 | Замена расходных материалов | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 7109.62 | 45.2842
IV | Инвентарь | Сумма на материалы взята по факту расходов за 2016 год | 600 | 3.8217
V | Техническое обслуживание системы вентиляции | по договору | 11000 | 70.0637
0
0
VI | Техническое обслуживание автоматических ворот | по договору с ООО "САВА" | 1500 | 15.3061
6.1. | материалы |  | 5641 | 57.5612
VII | Управление | Планирование работ по содержанию объекта; планирование финансовых и технических ресурсов; ведение технической документации. Осуществление контроля за работой подрядных организаций и исполнения договорных обязательств; Начисление и сбор платежей с владельцев машиномест, в т.ч. за коммунальные услуги, подготовка и выдача платежных документов. | 3239 | 33.051
VIII | Противопожарная защита | По договору | 7000 | 44.586
| Всего расходов |  | 150946.11 | 999.9976
Примечание 1 Раздел II и 2.1 расходы на уборку помещения автопарковкии спецодежда расчитаны на 157 машино-места
Примечание 2 Электроэнергия и вода в местах общего пользования оплачивается дополнительно по показаниям приборов учета
Примечание 3 Комиссия за уплату указанных платежей собственником оплачивается отдельно в соответствии с установленными расценками
Примечание 4 Текущий и капитальный ремонт – перечень работ утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании и зависит от технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий
Примечание 4 Аварийно-диспетчерская служба – осуществляет прием сообщений, заявок от населения об аварийных ситуациях, прием заявок по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества, оперативное устранение причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также порче их имущества.