Утверждаю:

Генеральный директор

 ООО УК «РусьДом»

\_\_\_\_\_\_\_ Суханкин А.В.

 01 апреля 2018г.

 **Прайс-лист**

 **на работы по обслуживание газового и теплового оборудования индивидуальной котельной**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуг** | **Периодичность** | **Стоимость,****руб.** |
| 1 | Вызов специалиста | Круглосуточно | 200 |
| 2 |  Сервисное обслуживание газового котла*1. Промывка котла от продуктов горения (чистка + пылесос)**2. Чистка топочной камеры**3. Проверка датчиков и термостатов котла**4. Проверка автоматики управления контура нагрева**5. Проверка запальника**6. Проверка циркуляционных насосов**7. Проверка смесительного клапана**8. Замер напряжения питания**9. Проверка газозапорной арматуры* | 1 раз в год | 5000 |
| 3 |  Поверка сигнализатора загазованности СЗ-1 | 1 раз в год | 2700  |
| 4 |  Регулировка давления отопления | По заявке | 150  |
| 5 |  Восстановление работы котла при обнаружении кодовых номеров неисправности | По заявке | 150  |
| 6 | Работы по замене электрических лампочек (без учета стоимости материалов) | По заявке | 250  |
| 7 | Работы по замене аккумуляторов источника бесперебойного питания ИБП (без учета стоимости материалов) | По заявке | 450 |
| 8 | Прокачка мембранных баков при подготовке к сезонной эксплуатации | По заявке | 1000 |
| 9 | Регулировка температуры котла | По заявке | 150 |
| 10 | Регулировка работы системы отопления, водоснабжения | По заявке | 350 |
| 11 | Консультация по настройке пульта управления котлом | По заявке | 250 |

*Поверка сигнализатора загазованности СЗ-1 производится 1 раз в год. На время поверки устанавливается инвентарный прибор. Копия свидетельства о поверке выдается Заказчику.*