Приложение №1

к договору №__________

возмездного оказания услуг

от «___»________2018г.

Перечень оборудования

| № | Наименование оборудования: | Количество (шт): |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Газовый котел protherm | 1 |
| 2 | Бойлер protherm 200 | 1 |
| 3 | Обвязка котла | 1 комплект |

Заказчик:                                                                            Исполнитель:

_____________________/______________/             ___________________/Суханкин А.В./

подпись                                   ФИО                                                                   подпись                        ФИО

М.п.

Приложение №2

к договору №__________

возмездного оказания услуг

от «___»________2018 г.

Перечень услуг

Пакет  VIP

| № | Наименование | Периодичность выполнения | Расходы, руб. в месяц*0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр котельного оборудования на предмет отсутствия механических повреждении | 1 раз в неделю | 124,80 |
| 2 | Визуальная проверка целостности всех блоков газоиспользующей установки | 1 раз в неделю | 124,80 |
| 3 | Регулировка давления | 1 раз в неделю | 124,80 |
| 4 | Проверка системы управления котлом | 1 раз месяц | 31,20 |
| 5 | Снятие показаний приборов учета газа и холодного водоснабжения ХВС | 1 раз месяц | 31,20 |
| 6 | Проверка целостности электрических соединений | 1 раз месяц | 62,40 |
| 7 | Влажная уборка помещения | 1 раз месяц | 143,66 |
| 8 | Восстановление работы котла при обнаружении кодовых номеров неисправности | 1 раз в год | 62,40 |
| 9 | Планово- предупредительные работы (ППР) электрооборудования | 1 раз в год | 17,47 |
| 10 | Работы по замене электрических лампочек (без учета стоимости материалов) | 1 раз в год | 7,49 |
| 11 | Работы по замене аккумуляторов источника бесперебойного питания ИБП (без учета стоимости материалов) | 1 раз в год | 7,49 |
| 12 | Прокачка мембранных баков при подготовке к сезонной эксплуатации | 1 раз в год | 14,98 |
| 13 | Регулировка температуры котла | Круглосуточно | 31,20 |
| 14 | Вызов аварийной службы газа | Круглосуточно | 2,50 |
| 15 | Контроль работы системы отопления, водоснабжения | Круглосуточно | 499,22 |
| 16 | Консультации по эксплуатации котельной | Круглосуточно | 2,50 |
|  |  |  | 1030,49 |

* - расходы в месяц учтены с коэффициентом лояльности = 0,8

Заказчик:						           Исполнитель:

_____________ /___________________ /			____________ /Суханкин А.В. /

подпись                                   ФИО                                                                   подпись                        ФИО

М.п.